Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate

a serviciilor de distribuție și  furnizare a energiei termice

Cuantumul reducerii plăților în caz de nerespectare de către furnizorii de energie termică a termenelor de prestare sau de prestare a lor la nivel necalitativ în punctul de delimitare

| № | Tipul serviciilor | Indicii de calitate a serviciilor | Cauzele Reducerii plăţii | Termenele admisibile pentru depășirea termenelor admisibile de decontare pe parcursul lunii | Condiţiile reducerii plăţii pentru depăşirea termenelor admisibile de decontare pe parcursul lunii | Unitatea De calcul | Cuantumul reducerii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentarea cu apă caldă menajeră | Alimentarea cu apă caldă menajeră fără întrerupere pe parcursul perioadei de livrare a apei, indicate în contract | Întreruperi în alimentarea cu apă caldă menajeră | Celmult 8 ore | Pentruîntreagaperioadă, ce depășește 8 ore, în care serviciul nu a fostprestat | Pentru o persoană | 3%, pentru fiecare 24 de ore (sau suma orelor), din plata lunară stabilită. (Se aplică şi apartamentelor/ încăperilor locuibile în cămine/ încăperilor nelocuibile contorizate) |
|  |  | Asigurarea temperaturii apei calde menajere în punctul de utilizare de cel puţin +50°C şi de cel mult +60°C | Temperatura de facto în punctul de utilizare nu corespunde normelor | Celmult 2 din 24 de ore | Pentru întreaga perioadă în care nu a fost respectat diapazonul stabilit de temperaturi, mai mult de 2 ore pe parcursul a 24 de ore | Pentru o persoană | Reducerea plăţii stabilite pentru fiecare 24 ore se determină prin relaţia 100 x n% / 24, în care n - durata (în ore) neasigurării diapazonului de temperatură a apei pe parcursul a 24 de ore |
| 2 | Alimentare cu energie termică | Furnizarea fără întrerupere a căldurii pe tot parcursul sezonului de încălzire | Întrerupereafurnizăriicăldurii | Nuseadmite | Pentrutoatăperioadaîn care căldura nu a fostfurnizată | Pentru 1 m.p. de suprafaţă încălzită a apartamentului/ încăperii locuibile în cămin/ încăperii nelocuibile | Reducerea plăţii stabilite pentru fiecare 24 ore se determină prin relaţia 100 x n% / 24, în care n - durata (în ore) lipsei căldurii pe parcursul a 24 de ore |
|  |  | Asigurarea temperaturii aerului în apartamente/ încăperile locuibile în cămine de +18°C (în odăile de la colţ +20°C), cu condiţia efectuării de către locatari a lucrărilor de izolare termică a ferestrelor şi uşilor şi dacă numărul de calorifere sau secţii ale acestora corespund calculelor de proiect | Temperatura de facto în încăpere este mai mică decît cea normativă | 4 ore | Pentru fiecare grad de reducere a temperaturii faţă de cea normativă, înmulţită cu numărul de ore ce depăşeşte suma orelor în care furnizarea căldurii a fost întreruptă în decurs de o lună | Pentru 1 m.p. de suprafaţă încălzită a apartamentului/ încăperii locuibile în cămin/ încăperii nelocuibile | Reducerea plăţii stabilite pentru fiecare 24 ore se determină prin relaţia 100 x n% / 24, în care n - durata (în ore) neasigurării temperaturii de +18°C în interiorul încăperilor încălzite pe parcursul a 24 de ore |