Anexa nr.1

la Regulamentul sanitar privind normativele

admise de emitere a zgomotului și a vibrației

la desfășurarea activităților de comerț interior

Nivelurile admise de presiune sonoră, nivelurile sonore, nivelurile sonore echivalente şi maxime ale zgomotului

ce pătrunde în încăperile locative, publice şi pe teritoriul zonei rezidențiale

| Nr. crt. | Destinația încăperilor sau a teritoriului | Intervalul timpului de evaluare | Nivelurile de presiune sonoră, dB, în zonele de octavă cu frecvențe medii geometrice, Hz | Nivelurile sonore LA şi nivelurile sonore echivalente LАechiv, dBA | Nivelurile sonore maxime LAmax, dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Camere de locuit ale apartamentelor | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
| 2. | Camere de locuit ale căminelor | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 3. | Încăperi de locuit ale structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare (hoteluri): structuri de primire turistică cu funcții de cazare care dețin, conform categoriilor de clasificare, cinci și patru stele; | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40 |
|  | structuri de primire turistică cu funcții de cazare care dețin, conform categoriilor de clasificare, trei stele; | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
|  | structuri de primire turistică cu funcții de cazare care dețin, conform categoriilor de clasificare, mai puțin de trei stele | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 4. | Încăperi de locuit ale caselor de odihnă, pensiunilor, caselor-internat pentru persoanele în etate și persoanele cu necesități speciale, încăperi ale instituțiilor de educaţie timpurie şi ale instituţiilor de învăţămînt special | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
| 5. | Saloane de spitale şi sanatorii | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40 |
| 6. | Clase, cabinete de studii, auditorii ale instituţiilor de învăţămînt pentru copii, elevi și studenți | - | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 7. | Teritoriile adiacente clădirilor spitalelor, sanatoriilor | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 8. | Teritoriile adiacente clădirilor de locuit, caselor de odihnă, caselor-internat pentru persoanele în etate şi persoanele cu necesități speciale | 7.00-22.00 22.00-7.00 | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 70 60 |
| 9. | Teritoriile adiacente clădirilor instituțiilor medico-sanitare, preșcolare și școlare, terenurilor de odihnă ale cartierelor locative | - | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Notă: 1. Nivelurile admise de zgomot în încăperile specificate la pozițiile 1-6 se referă numai la zgomotul ce pătrunde din alte încăperi şi din exterior. 2. Nivelurile admise de zgomot de la sursele exterioare în încăperile specificate la pozițiile 1-6 sînt stabilite în condiția de asigurare a schimbului de aer normat, adică în lipsa sistemului de ventilare forțată sau de condiționare a aerului, și trebuie respectate cu condiția oberlihturilor deschise sau a altor dispozitive care asigură aportul de aer. 3. În cazul zgomotului tonal sau impulsiv, nivelurile admise trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici decît valorile specificate în prezenta anexă. 4. Nivelurile admise de zgomot de la sistemele de ventilare, condiționare a aerului și încălzire cu aer, precum și de la pompele sistemelor de încălzire, alimentare cu apă, de la utilajul şi instalaţiile frigorifice ale întreprinderilor de comerț și alimentare publică trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici decît valorile specificate în prezenta anexă. În acest caz corecția la tonalitatea zgomotului nu se ia în considerare. |