V. Объем работ по модернизации и развитию централизованных коммунальных систем водоснабжения и канализации в городаских населенных пунктах 
Восстановление  и развитие централизованных коммунальных систем вожоснабжения 	
№ п.п.	Наименование населенного пункта	Населения, тыс.человек	Водопотребление, тыс.м3/сут	Источник водоснабжения, тыс.м3/сут	Очистные сооружения	Сооружения, водоводы, сети	Благоустройство зон сан.охраны скважин, шт.	Благоустройство зон санохраны сооружений, га	Консервация скважин, шт.	Объем капвложений,    тыс. лей	Приме-чания	
				Поверхностный	Подземный	Производительность, тыс.м3/сут	Объем модернизации	Насосные станции, шт.	Накопительные резервуары, м3	Водоводы, км	Внутригородские сети, км	Приборы учета воды, шт.				малоза-тратных мер 2002-2004г.г.	модер-низации и разви-тия 2003-2006г.г.	модерни-зации и развития 2007-2010г.г.		
				Всего	в том числе объем модернизации	в том числе расширение	Всего	в том числе объем модернизации	в том числе расширение	в том числе подлежит очистке			Всего	в том числе объем модернизации	в том числе объем расширения	Всего	в том числе объем модернизации	в том числе объем расширения	Всего	в том числе объем модернизации	в том числе объем расширения	Всего	в том числе объем модернизации	в том числе до 2006г.									
1	2	3 	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	мун.Кишинэу	713,4	280,75	263,83	-	-	16,92	 	 	 	 	 	159	5	-	224000	-	50000	309,0	200,0	-	1348,0	200,0	200,0	22500	138	43,3	67	19750	168050	145000	 	
2	мун.Бэлць	146,7	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	51000	-	20000	130,0	15,0	65,0	246,0	75,0	25,0	16000	-	-	-	7120	36944	41769	 	
 	Район Анений Ной	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	г.Анений Ной	8,8	2,40	-	-	-	2,40	1,10	-	0,09	-	-	7	3	-	1550	750	500	5,2	1,5	-	61,6	30,0	15,0	1760	6	0,4	-	2760	8047	6431	 	
 	Район Басарабяска	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	г.Басарабяска	13,1	3,50	-	-	-	3,50	1,20	1,44	0,13	-	-	17	6	6	3200	-	2000	-	-	-	30,0	9,0	3,0	2620	16	1,0	-	1358	10613	3052	 	
 	 Район Бричень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	г.Бричень	9,6	2,60	-	-	-	2,60	0,75	1,60	-	-	-	12	4	6	2000	-	2000	-	-	-	10,6	6,0	3,0	1920	11	0,8	-	1752	13505	1286	 	
6	г.Липкань	6,3	1,70	-	-	-	1,70	0,80	-	-	-	-	7	3	-	1000	-	1000	-	-	-	29,2	15,0	3,0	1260	6	0,8	-	1436	3676	5145	 	
 	Итого	15,9	4,30	-	-	-	4,30	1,55	1,60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3188	17181	6431	 	
 	Район Кахул	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	г.Кахул	41,2	14,00	14,00	14,00	-	-	-	-	-	27,50	22,20	4	4	-	7000	-	-	29,0	6,0	-	78,3	25,8	5,0	4000	-	-	-	590	15422	12086	 	
 	Район Кантемир	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	г.Кантемир	6,6	1,80	1,80	1,80	-	-	 	-	-	3,00	1,80	2	2	-	2500	-	-	2,8	-	2,8	10,6	3,0	1,5	1320	7	-	7	2659	3054	2418	 	
 	Район Кэлэрашь	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	г.Кэлэрашь	17,0	4,60	-	-	-	4,60	4,60	4,60	-	-	-	2	2	-	9000	5000	4000	-	-	-	50,0	15,0	5,0	3400	23	1,8	23	1709	6219	5071	 	
 	Район Кэушень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	г.Кэушень	20,8	5,50	-	-	-	5,50	2,20	1,10	0,25	-	-	11	5	2	6400	3400	3000	6,0	-	6,0	91,5	30,0	10,0	5200	10	1,4	-	3828	7978	12141	 	
11	г.Кэинарь	4,5	1,20	-	-	-	1,20	0,25	0,75	0,05	-	-	6	1	3	2000	2000	-	-	-	-	40,5	12,0	3,0	1125	6	0,2	-	1147	4664	3859	 	
 	Итого	25,3	6,70	 	 	 	6,70	2,45	1,85	0,30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4975	12642	16000	 	
 	Район Чимишлия	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	г.Чимишлия	16,0	4,30	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	11	2	-	5075	-	550	-	-	-	27,0	13,5	3,0	3200	7	0,4	4	1039	2819	5324	 	
 	Район Криулень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	г.Криулень	8,7	2,40	-	-	-	2,40	1,50	-	0,09	-	-	8	5	-	2000	2000	-	-	-	-	53,2	16,0	3,0	1740	6	0,4	-	1823	3710	5574	 	
 	Район Дондушень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	г.Дондушень	10,6	3,00	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	7	7	-	5600	4600	1000	9,7	9,7	-	24,3	12,0	3,0	2650	10	0,6	5	10912	2580	3856	 	
 	Район Дрокия	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	г.Дрокия	21,6	5,80	-	-	-	5,80	3,40	-	0,22	-	-	17	10	-	5800	5000	-	8,0	-	-	83,0	25,0	5,0	4320	14	0,4	-	4560	4052	10141	 	
 	Район Единец	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	г.Единец	18,7	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	32,00	8,00	4	3	1	2000	2000	-	36,0	-	-	18,0	9,0	3,0	3740	8	0,2	8	669	2121	3042	 	
17	г. Купчинь	8,4	2,30	2,30	-	-	-	-	-	-						15000	-	-				40,0	12,0	3,0	1680	19	0,6	19	2462	3493	5758	 	
 	Итого	27,1	7,30	7,30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3131	5614	8800	 	
 	Район Фэлешть	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	г.Фэлешть	18,5	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12500	100	12400	-	-	-	41,4	22,0	5,0	4625	21	2,1	21	1699	6851	8620	 	
 	Раойн Флорешть	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	г.Флорешть	15,5	4,10	-	-	-	4,10	3,00	-	-	-	-	7	5	-	4700	4500	-	12,0	-	-	28,0	9,0	3,0	3100	25	0,4	20	2246	2122	3042	 	
20	г.Мэркулешть	2,1	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	7,0	3,5	1,5	420	-	-	-	60	588	857	 	
 	Итого	17,6	4,70	 	 	 	4,70	3,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2306	2710	3899	 	
 	Район  Глодень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	г.Глoдень	12,3	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800	400	2400	-	-	-	22,4	13,0	5,0	3075	-	1,6	-	393	5007	4056	 	
 	Район Хынчешть	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	г.Хынчешть	18,5	4,90	-	-	-	4,90	4,90	-	-	-	-	12	12	-	4700	1000	-	12,6	6,2	-	117,0	35,0	5,0	3700	8	-	-	7923	3135	15212	 	
 	Район Яловень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	г.Яловень	13,6	3,60	-	-	-	18,00	18,00	-	-	-	-	2          21	22	1	6000	6000	-	4,8	3,6	1,2	25,0	8,0	4,0	2176	21	1,5	-	12978	3539	2028	 	
							 	Район Леова	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	г.Леова	11,5	3,10	3,10	3,10	-	-	-	-	-	3,60	3,10	3	3	-	4200	-	3000	1,0	-	-	30,0	9,0	4,0	2300	-	0,9	-	2263	6597	2949	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
 	Район Ниспорень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	г.Ниспорень	16,2	4,30	4,30	-	4,30	-	-	-	-	5,00	4,30	3	3	-	8000	4000	4000	8,4	-	-	25,0	15,0	5,0	3240	7	2,1	7	4217	12130	5071	 	
 	Район Окница	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	г.Окница	9,4	2,50	-	-	-	2,50	1,32	-	-	-	-	13	8	-	3500	-	-	7,0	2,0	0,5	25,0	12,0	2,0	1880	14	-	4	4267	1410	4288	 	
27	г.Отачь	7,3	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	6	1	-	2000	500	1500	-	-	-	9,0	4,0	2,0	1460	9	1,2	4	1236	3743	857	 	
 	Итого	16,7	4,50	 	 	 	4,50	1,32	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5503	5153	5145	 	
 	Район Орхей	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	г.Орхей	37,2	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	-	-	26	10	-	6500	-	-	65,0	16,0	-	44,0	10,0	5,0	4000	-	-	-	1915	2953	5071	 	
 	Район Резина	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	г.Резина	13,9	3,70	-	-	-	3,70	0,66	1,85	-	-	-	19	4	9	7000	-	2000	-	-	-	28,0	6,0	3,0	2780	18	1,5	-	2868	11540	1521	 	
 	Район Рышкань	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	г.Рышкань	13,7	3,60	-	-	-	3,60	1,20	-	0,16	-	-	17	8	1	3500	3000	500	4,5	-	-	37,0	18,0	5,0	2740	16	1,7	-	3234	6668	6592	 	
31	г.Костешть	2,5	0,70	-	-	-	0,70	0,60	-	0,03	-	-	8	6	-	1000	500	500	-	-	-	6,0	3,0	1,5	625	12	0,6	5	2014	2623	643	 	
 	Итого	16,2	4,30	 	 	 	4,30	1,80	 	0,19	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5248	9291	7235	 	
 	Район Сынджерей	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	г. Сынджерей	14,7	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	5000	-	-	-	30,0	21,0	5,0	2940	9	6,3	9	240	7705	4050	 	
 	Район Сорока	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	мун.Сорока	39,0	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6500	-	-	13,0	3,0	-	38,0	8,0	4,0	4000	-	-	-	600	5273	3342	 	
 	Район Стрэшень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	г.Стрэшень	20,3	5,40	-	-	-	5,40	5,40	-	-	-	-	-	-	-	13000	-	-	-	-	-	53,2	16,0	5,0	4060	-	-	-	600	4425	5578	 	
 	Район Шолдэнешть	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	г.Шолдэнешть	7,6	2,10	-	-	-	2,10	-	2,10	-	-	-	10	1	5	1300	600	700	6,0	-	6,0	13,5	11,0	3,0	1520	8	1,6	-	654	10658	3430	 	
 	Район Штефан Водэ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	г.Штефан Водэ	9,2	2,50	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	8	8	-	2200	2000	200	6,0	2,0	-	19,5	6,0	2,0	2300	7	0,7	-	5031	3131	2028	 	
 	Район Тараклия	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	г.Тараклия	15,5	4,10	4,10	-	4,10	-	-	-	-	 	 	2	2	-	5200	2000	2200	2,3	-	2,3	57,8	40,0	5,0	3100	9	2,5	9	1002	4623	15506	 	
 	Район Теленешть	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38	г.Теленешть	8,6	2,30	2,30	-	2,30	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2450	-	1550	-	-	-	22,0	12,0	5,0	1720	5	2,5	5	216	7534	3549	 	
 	Район Унгень	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	г.Унгень	40,2	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	13,00	13,00	2	2	-	6000	-	-	17,0	4,0	-	37,0	8,0	4,0	4000	-	-	-	600	27847	3342	 	
40	г.Корнешть	2,8	0,70	-	-	-	0,40	0,40	-	0,03	-	-	4	4	-	1700	750	850	4,0	4,0	-	6,0	4,0	2,0	560	2	3,4	-	2617	3269	696	 	
 	Итого	43,0	13,70	13,00	13,00	 	0,40	0,40	 	0,03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3217	31116	4038	 	
 	Аавтономно-территор-иальное образования Гагаузия (Гагауз Ери) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41	мун.Комрат	25,6	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	14	-	1	7900	1300	1000	17,8	-	2,4	81,9	38,0	6,0	5120	22	1,0	22	760	6507	13720	 	
42	г.Чадур-Лунга	23,4	6,20	-	-	-	6,20	-	2,40	5,00	5,00	5,00	16	1	5	3000	-	-	26,0	-	2,0	21,4	21,4	21,4	4680	13	-	-	1404	11481	7174	 	
43	г.Вулкэнешть	15,2	4,10	4,10	-	4,10	-	-	-	-	 	 	1	-	1	4000	2000	2000	-	-	-	44,2	25,2	5,0	3040	27	0,7	27	509	6234	10243	 	
 	Итого	64,2	15,30	4,10	 	4,10	11,20	 	2,40	5,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2673	24222	31137	 	
44	Групповой водопровод Сорока-Бэлць-Дрокия-Рышкань-Флорешть	-	96,80	96,80	-	-	-	-	-	-	96,80	96,80	6	3	2	4000	-	-	147,0	-	-	-	-	 	-	-	-	-	-	6530	200601	 	
45	Групповой водопровод Бэлць-Сынджерей-Теленешть	-	6,30	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20000	-	20000	58,9	-	58,9	-	-	 	-	-	-	-	-	2663	53255	 	
46	Групповой водопровод Бэлць - Фэлешть	-	5,00	5,00	 	 	 	 	 	 	 	 	1	-	1	 	 	 	26,7	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1225	24502	 	
47	Групповой водопровод на г.Кэлэрашь	-	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	11	6	5	200	-	200	47,8	10,0	47,8	-	-	 	-	11	-	-	-	29000	35209	 	
48	Групповой водопровод Кахул-Вулкэнешть – Тараклия	-	22,20	22,20	-	-	-	-	-	-	27,50	22,20	4	1	3	-	-	-	90,2	-	90,2	-	-	 	-	-	-	-	5200	103793	-	 	
 	Всего	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	132320	607750	718988	 	
 	Итого до 2006г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	740070	 	 	
 	В том числе научно-исследовательские и нормативные разработки	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3700	 	 	
Примечание: в графе таблицы "Модернизация и развитие 2007-2010 гг»  справочно показаны переходящие объемы объектов строительства 2002-2006г.