Таблица 4.2. Сценарии развития электрической мощности, 2007-2020 гг. (правый берег Днестра)

| Годы | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз необходимой мощности для покрытия пиковых запросов | 1130 | 1280 | 1375 | 1500 |
| Сценарий |  | Общая электрическая мощность, правый берег Днестра |
| A | Ограниченное развитие новых мощностей | Существующие мощности | 346 | 346 | 346 | 346 |
|  |  | Мини-ТЭЦ при распределенной генерации |  | 51 | 108 | 179 |
|  |  | Итог | 346 | 397 | 454 | 525 |
|  |  | Покрытие запроса (%) | 31% | 31% | 33% | 35% |
| В | Среднее развитие новых мощностей | Существующие мощности | 346 | 346 | 346 | 346 |
|  |  | Мини-ТЭЦ при распределенной генерации |  | 51 | 108 | 179 |
|  |  | Расширение ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-Nord(1) |  |  |  | 296 |
|  |  | Итог | 346 | 397 | 454 | 821 |
|  |  | Покрытие запроса (%) | 31% | 31% | 33% | 55% |
| С | Расширенное развитие новых мощностей | Существующие мощности | 346 | 346 | 346 | 346 |
|  |  | Мини-ТЭЦ при распределенной генерации |  | 51 | 108 | 179 |
|  |  | Расширение ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-Nord2 |  | 24 | 96 | 296 |
|  |  | Итого | 346 | 421 | 550 | 821 |
|  |  | Покрытие запроса (%) | 31% | 33% | 40% | 55% |