ANEXĂ : la Hotărîrea  medicului şef sanitar

de stat al Republicii Moldova

nr.  20  din 20 octombrie 2006

Lista

# preparatelor dezinfectante înregistrate şi reînregistrate în Republica Moldova

| Nr d/o | Denumirea prepara- tului dezinfectant | Producător | Nr. şi data înregis- trării | Forma produ-sului | Componenţa | Spectrul de acţiune | Domeniul de aplicare | Concen- trarţia maximă de utilizare după preparat, % | Expo ziţia, min | Toxici tatea, clasa | Volu mul în amba laj | Ter men de vala bili tate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dezefect | SAÎ Centrul de dezinfecţie, Rusia, Moscova | 6323 11.09.02 | Lichid | Sărurile cuaternare de amoniu, n-alchildimetil benzilamoniu- clorid | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor, veselei, lenjeriei de pat şi de corp, obiectelor de îngrijirea bolnavilor, dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical, inclusiv: chirurgical, stomatologic, endoscopic; dezinfecţia finală | b.3,8 t.3,8 v.3,8 f.3,8 * | 30 60 120 180 | Clasa 4- stomac piele, inhala- re | 1,0 3,0 5,0 10,0 20,0 litri | 5 ani |
| 2 | Anasept | ÎS “Inkraslav”, Bielorusia, Minsk | 00028 26.11.07 | Lichid | Polihexametilen- guanidinhidrocloridă, alchildimetilbenzil amoniu clorid, propilenglicol, aditivi anticorozivi | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia curentă, terminală a suprafeţelor, echipamentelor medicale, obiectelor din orice material | b.0,5 t.2,0 v.0,5 * | 60 60 60 | Clasa 4- stomac | 1,0 5,0 litri | 3 ani |
| 3 | Slavin | ÎS „Inkraslav,” Bielorusia, Minsk | 00029 26.11.07 | Lichid | Polihexametilen guanidin hidrocloridă, aldehidă glutarică, substanţe neionice active de suprafaţă,aditivi anticorozivi | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical de metal, plastic, cauciuc, sticlă, inclusiv materiale termosensibile, endoscoapelor flexibile | b.0,5 t.1,2 v.1,0 f.0,75 * | 60 60 60 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala- re | 1,0 5,0 litri | 3 ani |
| 4 | Lysoformin-3000 | Lysoform Dr. Hans Rossemann GmbH Germania, Berlin | 00019 13.11.07 | Lichid | Glicosal, glutaraldehidă didecildimetilamoniu clorat | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia şi curăţarea instrumentarului medical, endoscoapelor, suprafeţelor. Sterilizarea chimică a articolelor medicale | b.2,0 t.2,0 v.2,0 f. 2,0 * | 15 15 15 15 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele | 20,0 ml 1,0 5,0 litri | 3 ani |
| 5 | Lysoformin spezial | Lysoform Dr. Hans Rossemann GmbH Germania, Berlin | 00020 13.11.07 | Lichid | Derivaţi ai guanidinei, didecildimetil amoniu clorhidrat, etanol, substanţe active, alchilpoli- etilengligoleter | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor, inventarului, ţesăturilor. Dezinfecţia încăperilor şi inventarului din băi, săli de duş | b.1,5 v.2,0 f. 1,5 * | 30 60 30 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele | 40,0 ml 1,0 6,0 litri | 3 ani |
| 6 | Hospisept | Lysoform Dr. Hans Rossemann GmbH Germania, Berlin | 00021 13.11.07 | lichid | Propanol, etanol denaturat dibutiladipat | Bactericid(b), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia pielii, prelucrarea chirurgicală a mîinilor, suprafeţelor cutanate înainte de efectuarea injecţiilor, puncţiilor | 3 ml 2+5 ml * | 1,5 3+2 | Clasa 4-stomac piele | 150 250 ml 1,0 5,0 litri | 3 ani |
| 7 | Dezoform | Lysoform Dr. Hans Rossemann GmbH Germania, Berlin | 6330 11.09.02 | Lichid | Glioxal, aldehidă formică glutaral- dehidă, didecil dimetil amoniu clorurat | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia şi spălarea instrumentarului medical, endoscoapelor, materialelor de laborator, sondelor, tuburilor de metal, sticlă, ceramică | b.5,0 t.5,0 v.5,0 f.5,0 * | 10 10 10 10 | Clasa 3- stomac Clasa 2 –inhalar | 20 ml 1,0 5,0 litri | 2 ani |
| 8 | Aerodesin-2000 | Lysoform Dr. Hans Rossemann GmbH Germania, Berlin | 00018 13.11.07 | Lichid | Propanol-1, etanol, glutaraldehidă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Pentru dezinfecţia rapidă a obiectelor şi suprafeţelor mici. Pentru dezinfecţia suprafeţelor greu accesibile. Se foloseşte nediluat | 50 ml/ 1m2 * | 30 | Clasa 4 –stomac Clasa 2 –inhala- re | 1,0 5,0 litri | 3 ani |
| 9 | Dezavic Extra | OOO НПО БАШБИО МЕД Rusia, Ufa | 6332 11.09.02 | Lichid | Clatrat didecil- metilamoniu bromid cu uree | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia suprafeţelor, veselei, lenjeriei, instrumentarului medical, inclusiv endoscopic, stomatologic(asociată cu tratarea presterilizatorie) | b.1,0 t.4,0 v.2,5 f.4,0 * | 120 60 60 60 | Clasa 4- stomac piele | 1,0 10,0 litri | 5 ani |
| 10 | Efect-Forte MC | “Hacaci-Farm” Moldova, or. Ştefan-Vodă | 6726 7.02.03 | Lichid | Clatrat de bromură de didecildimetil amoniu cu uree, alcool izopropilic sau etilic, colorant, apă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia suprafeţelor, utilajului tehnico-sanitar, articolelor de uz medical de diferite materiale, inclusiv a endoscoapelor, obiectelor de îngrijire a bolnavilor, lenjeriei, dezinfecţia curentă şi profilactică; tratarea presterilizatorie | b.2,0 t.4,0 v.2,5 f.4,0 * | 60 120 120 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhalare | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 litri | 5 ani |
| 11 | Septador - Forte | Dorvet Ltd Israel, Kazenelson | 7124 09.09.03 | Lichid | Sărurile cuaternare de amoniu, dideţilamoniu clorid, glutaraldehidă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia suprafeţelor, instrumentarului chirurgical, stomatologic, endoscopic | b.0,7 t.0,5 v.0,7 f.0,5 * | 15 60 15 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4-piele, inha- lare | 1,0 5,0 25,0 200,0 litri | 3 ani |
| 12 | Betadin | EGIS Ungaria, Budapesta | 7491 01.12.03 | Lichid | Povidon iod, glicerină, acid citric, hidrofosfat, hidroxid natriu | Bactericid(b), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia pielii înainte de manipulaţii (injecţii, puncţii), prelucrarea preoperatorie a pielii şi mucoaselor | 1,0 * | 1-2 | Practic netoxic | 30 120 ml 1,0 litru | 3 ani |
| 13 | Inol | ÎS Inkraslav Bielorusia, Minsk | 7883 07.05.04 | Lichid | Etanol, izopropanol, poliatilenglicol, eteri celulozici, substanţă aromatizantă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Prelucrarea igienică şi chirurgicală a mîinilor, pielii înainte de manipulaţii, puncţii | 3 ml 5 ml * | 30 sec 3 min | Clasa 4-stomac | 100 ml 0,5 1,0 litri | 3 ani |
| 14 | HMI PROFIC | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8227 25.10.04 | Lichid | Glutaraldehidă, săruri cuaternare de amoniu,substanţe tensioactive, component parfumeric | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia şi curăţarea instrumentarului medical, inclusiv endoscopic, suprafeţelor, utilajului sanitaro-tehnic, obiectelor de îngrijire a bolnavilor | b.1,0 t.1,0 v.1,0 f.1,0 * | 15 15 15 15 | Clasa 3-stomac Clasa 4- piele, inhala- re | 1,0 6,0 kg | 3 ani |
| 15 | HMI PEROSTER | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8228 25.10.04 | Lichid | Perbarat de natriu, tetraacetilendiamină, substanţe tensioactive, inhibitori de corozie, component parfumeric | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia, tratarea presterilizatorie, sterilizarea instrumentarului medical, inclusiv endoscopic | 1,5 1,5 * | 60 15+ acti vator | Clasa 3- stomac Clasa 4- inhala- re | 400 gr 5,0 kg | 2 ani |
| 16 | HMI Q-SEPT | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria | 8229 25.10.04 | Lichid | Sare cuaternară de amoniu, etanol | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia cîmpului operator, pielii înainte de intervenţii (injecţii, vaccinări) | Tam- pon steril umectat * | 30 sec | Clasa 4 – stomac piele | 750 ml 6,0 litri | 3 ani |
| 17 | HMI SCRUB SP | Hygiene Medical Indust ry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8230 25.10.04 | Lichid | Spirt etilic, substanţe tensioactive neionogene, clorhexi dină, emolienţi | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Antiseptic pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi tegumentelor. Este emulgator, formează peliculă protectivă la uscarea mâinilor. | 2-3 ml 2-3 ml * | 30 sec 2,5 min | Clasa 4 – stomac piele | 300 750 ml 6,0 litri | 2 ani |
| 18 | HMI SCRUB AL | Hygiene Medical Industry Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8231 25.10.04 | Lichid | Etanol, digluconat de clorhexidină, emolienţi | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi pielii | 2 ml * | 2 | Practic netoxic | 750 ml 6,0 litri | 2 ani |
| 19 | HMI HAIGHEN | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8232 25.10.04 | Lichid | Perbarat natriu, tetraacetilendiamină, substanţe tensioactive neionogene, inhibitor de corozie, stabilizator, component parfumeric | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia asociată cu tratarea presterilizatorie a instrumentelor chirurgicale; curăţarea, dezinfecţia suprafeţelor | b.1,5 t.1,5 v.1,5 f. 1,5 * | 30 30 30 30 | Clasa 3- stomac Clasa 4- inhala- re | 400 gr 5,0 kg | 2 ani |
| 20 | HMI DENTA SPRAY | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velivo Tîrnovo | 8233 25.10.04 | Lichid | Etanol, sare cuaternară de amoniu, clorhexidină, inhibitor de corozie | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia iutilajului stomatologic, inclusiv a pieselor, meselor şi suprafeţelor de lucru în cabinetele stomatologice, meselor de operaţii şi de laborator | Prin pulverizare- pînă la aco-perire deplină * | Pînă la usca-re | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele | 200 ml 1,0 litru | 2 ani |
| 21 | HMI UNI S | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8234 25. 10.04 | Lichid | Sărurile cuaternare de amoniu, substanţe tensioactive neionogene, emolienţi | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor în sălile de proceduri, pansamente, saloanele de terapie intensivă | b.0,25 t.1,0 v.1,0 f.1,0 * | 60 15 15 15 | Clasa 3- stomacClasa 4- piele, Inhala- re | 1,0 6,0 kg | 3 ani |
| 22 | HMI DENTA PROTECT | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8235 25.10.04 | Lichid | Dionizant, clorhexidină digluconat, betadin, glicerină, sodium saccharin, flovor oil, Cl 42051 | Antiinflamabil, antiseptic, regenerant | Tratamentul gingivitelor, paradontozelor dezinfecţia cavităţii bucale în caz de infecţii, sîngerare. | 5-8 ml * | 60 sec | Practic netoxic | 250 ml | 2 ani |
| 23 | IDO SCOP | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 8236 25.10.04 | Lichid | Aldehidă glutarică, substanţe tensioactive neionogene, ph indicator. | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia şi curăţarea endoscoapelor, utilajului, instrumentelor şi aparatajului anesteziologic | Con- centrat + bufer * | 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele Inhala- re | 5,0 kg + acti va tor | 2 ani |
| 24 | VIRKON | KRKA d.d. Slovenia, Novo Mesto | 9207 25.08.05 | Pulbere | Peroximo- nosulfat 50% monopersulfat, hidrogen sulfat, acid malic. | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent. | Dezinfecţia suprafeţelor, instrumentarului medical, veselei, utilajului sanitaro-tehnic, lenjeriei | b.2,0 t.4,0 v.2,0 f.3,0 * | 30 60 60 180 | Clasa 3- stomac Clasa 4-piele, inha- lare | 50 500 gr | 3 ani |
| 25 | DANEX BRIGHT | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 9208 25.08.05 | Praf | Perborat natriu, tetraacetilendiamină, substanţă tensioactivă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia chimiotermică a albiturilor spitaliceşti, indiferent de gradul de încărcătură proteică | 25gr la 1kg lenje- rie uscată * | 15 la tº 40 -60º | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele | 5,0 kg | 2 ani |
| 26 | BIOCID -C | ЗАО НПК СОФЭКС Rusia, Moscova | 9210 12.09.05 | Lichid | Aldehida glutarică, clorură de alchildimetilbenzil amoniu | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia şi tratarea suprafeţelor, instrumentarului medical, veselei de laborator | b.0,1 t.1,0 v.0,5 f.2,0 * | 60 60 60 30 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele Inhala-re | 1,0 5,0 litri | 2 ani |
| 27 | HMI RODA SUPER | Hygiene Medical Industry Co, Ltd Bulgaria, Velico Tîrnovo | 9215 12.09.05 | Lichid | Benzi l C12 -18 alchildimetil clorid, substanţe tensioactive neionogene | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Tratarea şi dezinfecţia suprafeţelor | b.0,5 t.0,5 v.0,5 f.0,5 * | 10 10 10 10 | Clasa 4- piele | 1,0 6,0 kg | 3 ani |
| 28 | BRILLIANT | ООО ЦП Гигиена-Мед Rusia, Moscova | 9339 27.10.05 | Lichid | Alchildimetilbenzil amoniu clorid, aldehidă glutarică | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia suprafeţelor, Dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical, inclusiv a endoscoapelor flexibile şi rigide, sterilizarea instrumentarului medical. | b.2,0 t. 10,0 v. 4,0 f. 10,0 * | 60 120 10 15 | Clasa 4 – stomac piele, inhala- re | 1,0 5,0 10,0 30,0 200 litri | 3 ani |
| 29 | BRILLIANT RAI | ООО ЦП Гигиена-Мед Rusia, Moscova | 9596 24.11.05 | Lichid | Decildimetilamoniu clorid, activator - ph-10,5 | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor, utilajului sanitaro-tehnic, veselei, obiectelor de îngrijire a bolnavilor; dezinfecţia asociată cu tratarea presterilizatorie a instrumentarului stomatologic şi endoscopic. | b.1,5 t.4,0 v.3,0 f.2,0 * | 30 60 60 90 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala-re | 1,0 10,0 200 litri | 3 ani |
| 30 | Nica Extra M | ООО НПФ ГЕНИКС Rusia, Ioşcar-Ola | 9709 20.01.06 | Lichid | Săruri cuaternare de amoniu, substanţe tensioactive, alchildimetil benzilamoniu clorid-14%, dodecil amină | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia şi spălarea suprafeţelor, lenjeriei, veselei, tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical, inclusiv endoscoapelor flexibile şi rigide | b.2,0 t.20,0 v.4,0 f.5,0 * | 60 120 120 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala-re | 1,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 litri | 3 ani |
| 31 | Nica Sept | ООО НПФ ГЕНИКС Rusia, Ioşcar-Ola | 9710 20.01.06 | Lichid | Alchildimetilbenzil amoniu clorid, N N bis (3 amino propil ), dodecil- amină (amină), spirt etilic rectificat | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia şi tratarea suprafeţelor în încăperi, mobilierului dur, veselei, lenjeriei; dezinfecţia şi tratarea presterilizatorie a instrumentarului medical din diverse materiale, inclusiv chirurgical | b.2,0 t.2,0 v.5,0 f.2,0 * | 60 60 60 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala-re | 1,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 litri | 5 ani |
| 32 | Septustin M | SRL ”Uralstinol Bio”, Rusia, Ecaterinburg | 10160 15.05.06 | Lichid . | Alchildimetilben zilamoniu -clorid, N, N-bis (3-aminopropil) dodecilamină, alcool izopropilic, SSA neionogene, stabilizatori, apă | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia, inclusiv asociată cu tratarea presterilizatorie a articolelor cu destinaţie medicală, inclusiv a endoscoapelor şi instrumentelor aferente lor, instrumentarului chirurgical, stomatologic; dezinfecţia suprafeţelor în încăperi,mobilierului, încălţămintei de cauciuc şi polimere, veselei, obiectelor de îngrijire a bolnavilor | b.4,0 t.4,0 v.4,0 f.4,0 * | 20 20 20 20 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala-re | 1,0 10,0 litri | 3 ani |
| 33 | ID 212 | DURR DENTAL OROHIMI, Germania, Bietinheim-Bissingen | 10287 07.06.06 | Lichid | Săruri cuaternare de amoniu, SSA neionogene, substanţe anticorozive, detergenţi alcalini | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia instrumentarului stomatologic, inclusiv celui rotativ, asociată cu tratarea presterilizatorie; dezinfecţia în aparatele cu ultrasunet | 2%sol. apoasă 4%-aparat ultras-t * | 60 15 | Clasa 3- stomac | 2,5 litri | 4 ani |
| 34 | Cloramina B 500 comprimate | S.C.SINTOFARM SA”, România Bucureşti | 10583 03.08.06 | Compri-mate | Sarea de sodiu a N – clorbenzen sufonamidei cu o moleculă şi jumătate de apă, amidon, talc, apă distilată | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor dure, confecţionate din diverse materiale (faianţă, porţelan, gresie, lemn, ciment) din domeniul sanitar uman: spitale, dispensare, laboratoare, cabinete medicale, localuri publice, bazine de înot, piscine; dezinfecţia veselei de laborator | b.0,5 t,4,0 f.4,0 * | 30 15 15 | Clasa 3- stomac Clasa 4- Inhala- re | 30 40 50 100 Comprima te/ fla- con | 3 ani |
| 35 | Clorura de var marca A | „Himprom” Ucraina, Pervomaisc | 10584 03.08.06 | Praf | Clor activ 28-30% | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid | Dezinfecţia şi tratarea apei potabile; dezinfecţia curentă şi finală în focarele infecţioase; veselei, suprafeţelor. | b.1,0 t.5,0 v.3,0 * | 30 120 60 | Clasa 3 | 25,0 kg | 3 ani |
| 36 | Septamin | Dorvet Ltd şi Y.Y.S.L. LTD, Israel | 10585 03.08.06 | Lichid | Dideţilmetil amoniu clorid, dodecilamin | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), detergent | Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, utilajului tehnico- sanitar,veselei de laborator,covoraşelor de cauciuc, transportului sanitar din IMS, dezinfecţia in focare; dezinfecţia, inclusiv asociată cu tratarea presterilizatorie, sterilizarea articolelor cu destinaţie medicală, inclusiv a endoscoapelor şi instrumentelor aferente lor, instrumentarului stomatologic; dereticare generală | b.0,3 t.0,4 v.0,3 f.0,4 * | 60 60 60 60 | Clasa 3- stomac Clasa 4- piele, inhala-re | 250 500 ml 1,0 5,0 25,0 180 200 litri | 5 ani |
| 40 | Desam OX | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00012 29.08.07** | Lichid | Peroxid de hidrogen, clorură de alchilbenzildimetil amoniu, clorură de didecildimetilamoniu | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Pentru dezinfecţia şi spălarea suprafeţelor în încăperile instituţiilor medico-sanitare şi în domeniul de salubritate publică. | b.1,0 t.2,0 v.2,0 f.1,0 * | 15 30 30 15 | 3 | 1,0 5,0 kg | 2 ani |
| 41 | Desprej | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00013 29.08.07** | Lichid | Etanol, isopropanol, clorură de dideţildimetilamoniu | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Pentru dezinfecţia rapidă a suprafeţelor mici şi articolelor medicale. | b.conc-t. t. conc-t. v. conc-t. f. conc-t. * | 30s 2min 1min 30s | 4 | 500ml 5,0 litri | 3 ani |
| 42 | Septoderm Gel | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00014 29.08.07** | Lichid vîscos | Etanol, isopropanol | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Prelucrarea igienică şi chirurgicală a mîinilor. | Nediluat: 2-3 ml/2 2-3 ml/2 * | 30 sec 1,5 min | 4 | 500,0 ml 1,0 5,0 litri | 2 ani |
| 43 | Chiroseptol | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00015 29.08.07** | Lichid | Glioxal, glutaraldehidă, clorură de alchilbenzildimetil amoniu | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) sporocid(s) | Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, instrumentelor medicale din diverse materiale, inclusiv endoscoapelor flexibile. | b.2,0 t.2,0 v.5,0 f.2,0 s.4,0 * | 15 30 60 15 60 | 3 | 1,0 litru 5,0kg | 2 ani |
| 44 | Chirosan | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00016 29.08.07** | Praf | Acid peracetic, peroxoborat de sodiu, tetraacetilendiamină. | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f), sporocid(s) | Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, dezinfecţia unifazică şi spălarea instrumentelor medicale, inclusiv endoscoapelor flexibile, uneltelor din diferite materiale, materiale dentare folosite pentru amprente stomatologice. Recomandat pentru băi cu ultrasunet. | b.0,8 t. 0,8 v.0,8 f. 0,8 s.0,8 * | 15 15 60 15 90 | 4 | 0,5 2,5 kg | 2 ani |
| 45 | Savo Prim (parfumat) | Bochemie, Republica Cehă, Bohumin | 00017 29.08.07** | Lichid | Hipoclorit de sodiu | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor în instituţiile medico-sanitare, dezinfecţia şi albirea textilelor. | b.3,0 t.1,0 v.3,0 f.3,0 * | 15 30 5 15 | 4 | 1,0 5,0 15,0 50,0 litri | 1 an |
| 46 | Septohloral (granule) | „Polisept” SRL, Rusia, Moscova | 00030 26.11.07** | Gra nule | Sarea de natriu a acidului diclorizocianuric (clor activ 58%) | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, transportului sanitar, lenjeriei, veselei, obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor, jucăriilor, articolelor de uz medical, covoraşelor din cauciuc, ustensilelor pentru dereticare, deşeurilor medicale, la efectuarea dezinfecţiei profilactice, curente şi finale în instituţii medico-sanitare, în focare de boli infecţioase de etiologie bacteriană, virală şi fungică; dezinfecţia curentă şi finală în instituţii pentru copii, obiecte comunale, etc. | *** b.0,3 t.0,3 v.0.3 f.0,2 * | 60 180 60 150 | 3 | 1,0 kg | 3 ani |
| 47 | Septohloral (comprimate) | „Polisept” SRL, Rusia, Moscova | 00031 26.11.07** | Compri mate, 2,7gr | Sarea de natriu a acidului diclorizocianuric (clor activ 58%) | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi, transportului sanitar, lenjeriei, veselei, obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor, jucăriilor, articolelor de uz medical, covoraşelor din cauciuc, ustensilelor pentru dereticare, deşeurilor medicale, la efectuarea dezinfecţiei profilactice, curente şi finale în instituţii medico-sanitare, în focare de boli infecţioase de etiologie bacteriană, virală şi fungică; dezinfecţia curentă şi finală în instituţii pentru copii, obiecte comunale, etc. | *** b.0,3 t. 0,3 v.0,3 f. 0,2 * | 60 180 60 150 | 3 | 810 gr | 3 ani |
| 48 | ДП-2Т | SAÎ „Compania Farmaceutică Central-Europeană”, Rusia, Moscova | 00032 26.11.07** | Compri mate, 5,0gr | Acid triclorizocianuric (clor activ-nu mai puţin de 32,0%) | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia articolelor de uz medical, suprafeţelor în încăperi, mobilei dure, utilajului sanitaro-tehnic, covoraşelor din cauciuc, lenjeriei, veselei, obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor şi de igienă personală, inventarului pentru dereticare, deşeurilor, dezinfecţia profilactică la întreprinderi de deservire comunală, de alimentaţie publică, complexe sportive şi de asanare. | *** b.0,1 t. 0,2 v.0,1 f. 0,2 * | 60 120 60 120 | 3 | 1,0 kg | 3 ani |
| 49 | HMI Tabidez 56 | Hygiene Medical Industry Co,Ltd. Bulgaria, Velico Tîrnovo | 00033 26.11.07** | Compri mate, 2,8gr | Diclorizocianurat de natriu (clor activ-56,0%) | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) | Dezinfecţia suprafeţelor, utilajului în instituţiile medico-sanitare, întreprinderile de alimentaţie publică şi comerţ, industria alimentară, industria cosmetologică şi farmaceutică; veselei de bucătărie; vaselor de laborator din sticlă; obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor, lenjeriei; dezinfecţia ouălor, barierelor pentru dezinfecţie, recipientelor pentru colectarea deşeurilor. | *** b.0,03 t. 0,03 v.0,03 f. 0,03 * | 30 30 30 30 | 3 | 450 gr 4,5 9,0 kg | 3 ani |
| 50 | Nica-Neodez | ООО НПФ ГЕНИКС Rusia, Ioşcar-Ola | 00034 10.12.07** | Lichid | Alchildimetilbenzilamoniu clorid, n-alchiletilbenzilamo niu clorid, polihexametilenguanidină hidroclorid | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) sporocid(s) | Sterilizarea, tratarea presterilizatorie, dezinfecţia articolelor de uz medical, inclusiv a instrumentarului chirurgical, stomatologic, endoscoapelor flexibile şi rigide şi instrumentelor aferente lor; dezinfecţia şi spălarea suprafeţelor în încăperi, mobilei dure, aparatelor, utilajului sanitaro-tehnic, lenjeriei, veselei (inclusiv de laborator), obiectelor pentru spălarea veselei, covoraşelor din cauciuc, ustensilelor pentru dereticare, jucăriilor, obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor, obiectelor de igienă personală în instituţii medico-sanitare (inclusiv laboratoare clinice, de diagnostic şi bacteriologice); dezinfecţia transportului sanitar; pentru efectuarea curăţeniei generale în instituţii medico-sanitare, instituţii preşcolare, şcolare şi alte instituţii de instruire generală şi de asanare, la obiecte comunale, penitenciare şi alte instituţii; dezinfecţia aerului prin metoda de pulverizare la diverse obiecte, sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului etc. | b.4,0 t. 3,0 v.3,0 f. 4,0 s.25,0 * | 30 30 60 60 15 | 3 | 200 400 1000 5000 ml | 3 ani |
| 51 | Peroxid de hidrogen stabilizat 30-40% | „Inters-Sintez” SRL, Ucraina, Borislav. | 00035 10.12.07** | Lichid | Peroxid de hidrogen 30-40% | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) sporocid(s) | Sterilizarea, dezinfecţia, inclusiv asociată cu tratarea presterilizatorie, articolelor de uz medical, inclusiv a instrumentarului stomatologic, endoscoapelor flexibile şi rigide şi instrumentelor aferente lor, veselei de laborator. | b.3,0 t. 0,03 v.4,0 f. 3,0 s.6,0 * | 80 180 90 180 360 | 3 | 5,0 20,0 50,0 litri | 3 ani |
| 52 | HMI Profic | Hygiene Medical Industry Co,Ltd. Bulgaria, Velico Tîrnovo | 00036 10.12.07** | Lichid | Formaldehidă, glutaraldehidă, N-alchildimetilbenzilamoniu clorid. | Bactericid(b), tuberculocid(t), virulicid(v), fungicid(f) sporocid(s) | Dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor în instituţiile medico-sanitare, instrumentarului medical, materialelor termolabile, endoscoapelor flexibile şi rigide, materialelor stomatologice, vaselor de laborator din sticlă; obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor; utilajului cosmetologic şi din frizerii. | b.1,5 t. 1,5 v.1,5 f. 1,5 s.1,5 | 60 90 60 60 120 | 3 | 1,0kg | 3 ani |

Note:

1. * Se vor respecta instrucţiunile aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova sau de organele abilitate din ţara de origine  privind spectrul de acţiune, concentraţia, expoziţia, modul de preparare, utilizare, termenele de păstrare şi  domeniul de aplicare a dezinfectantului.

2. ** Termenul de valabilitate a certificatului de înregistrare  - 5 ani.

3. b – bactericid,

t – tuberculocid,

v – virulicid,

f -   fungicid,

s – sporocid.

4.  ***Concentraţia maximă de utilizare după substanţa activă,%.